## Структура-2
Шаблон формирования наименований номенклатурных позиций шкафных пунктов редуцирования газа
|  | Конструктор маркировки | [17 empty] | Номинальные диаметры запорной арматуры на входе/выходе линий редуцирования
Тип ПРГ | Маркировка в соответствии с СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2024 (формируется автоматически) | Тип ПРГ | Модель РДГ | Кол-во рабочих/ резервных линий редуцирования | Съёмная линия | Исполнение | обогрев | АСУ ТП | Климат | УИРГ | Кол-во выходов | DN вх. | DN вых. | СТО | Модель регулятора давления газа (вводится вручную без пробелов и дефисов) | Максимальное аттестованное входное давление | Схема | Исполнение по расположению входных и выходных газопроводов | Тип запорной арматуры на входе и выходе линий редуцирования | DN вх. | DN вых. | Расположение точек отбора импульсов | Обслуживание | Утепление и обогрев | Наличие УИРГ | Наличие подготовки под установку АСУ ТП | Климатическое исполнение | ТУ изготовителя | Нормативный документ | Краткое наименование | Полное наименование (формируется автоматически) | НД
1 | 2 | [13 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Пункт редуцирования газа шкафной | ГРПШ-РДНК400-1/1-0-5-ОГ-0-У1-0-1-DN50/DN65 СТО ГПГР 2.4-8-2-2024 | ГРПШ- | РДНК400 | -1/1 | -0 | -5 | -ОГ | -0 | -У1 | -0 | -1 | 50 | 65 | СТО ГПГР 2.4-8-2-2024 | РДНК400 | максимальное аттестованное входное давление 0,3 МПа | с одной рабочей и одной резервной линиями редуцирования | входной и выходной газопровод с одного торца | запорная арматура на входе/выходе - краны шаровые фланцевые | 50 | 65 | расположение точек отбора импульсов за пределами шкафа | двухстороннее обслуживание | с утеплением и газовым обогревом без УИРГ на обогрев | без подготовки под установку УИРГ | без подготовки под АСУ ТП | У1 | РЛСВ.422411-020ТУ | СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2024 | Пункт редуцирования газа шкафной | Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДНК400-1/1-0-5-ОГ-0-У1-0-1-DN50/DN65 СТО ГПГР 2.4-8-2-2024, максимальное аттестованное входное давление 0,3 МПа, с одной рабочей и одной резервной линиями редуцирования, входной и выходной газопровод с одного торца, запорная арматура на входе/выходе - краны шаровые фланцевые DN50/DN65, расположение точек отбора импульсов за пределами шкафа, двухстороннее обслуживание, с утеплением и газовым обогревом без УИРГ на обогрев, без подготовки под установку УИРГ, без подготовки под АСУ ТП, климатическое исполнение У1 | РЛСВ.422411-020ТУ, СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2024
Примечание
Справочник должен содержать типовые модификации ГРПШ с одной линией редуцирования или с одной рабочей и одной резервной линиями редуцирования без УИРГ и АСУ ТП
Формирование позиций ГРПШ с двухступенчатым редуцированием, с двумя рабочими и двумя резервными линиями редуцирования (с двумя выходами), оснащённых АСУ ТП и/или УИРГ, а также предусмотренных проектной документацией до введения в действие СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2024 (изготавливаемых в соответствии с СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019) будет осуществляться заказчиками самостоятельно вручную попозиционно с обязательным приложением опросных листов
* ряд может быть дополнен другими значениями

## Списки значений
Тип ПРГ | Маркировка | Максимальное входное давление | Схема | Исполнение по расположению входных и выходных газопроводов | Тип запорной арматуры на входе и выходе линий редуцирования | DN вх. | DN вых. | Расположение точек отбора импульсов | Обслуживание | Утепление и обогрев | Наличие УИРГ | Наличие подготовки под установку АСУ ТП | Климатическое исполнение | ТУ изготовителя | Нормативный документ
|  | максимальное аттестованное входное давление 0,3 МПа | с одной рабочей линией редуцирования | входной и выходной газопроводы снизу | запорная арматура на входе/выходе - краны шаровые резьбовые | 20 | 20 | расположение точек отбора импульсов внутри шкафа | одностороннее обслуживание | без утепления и обогрева | без подготовки под установку УИРГ | без подготовки под АСУ ТП | У1 | ТУ 4859-038-03216769-2014 | СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2024
|  | максимальное аттестованное входное давление 0,6 МПа | с одной рабочей и съёмной резервной линиями редуцирования | входной газопровод снизу - выходной газопровод с торца | запорная арматура на входе/выходе - краны шаровые фланцевые | 25 | 25 | расположение точек отбора импульсов за пределами шкафа | двухстороннее обслуживание | в теплошумоизолированном корпусе без обогрева |  |  | УХЛ1 | ТУ 28.99.39-015-31885400-2022
|  | максимальное аттестованное входное давление 1,2 МПа | с одной рабочей и одной резервной линиями редуцирования | входной газопровод с торца - выходной газопровод снизу | запорная арматура на входе/выходе - краны шаровые под приварку | 32 | 32 |  |  | с утеплением и газовым обогревом без УИРГ на обогрев |  |  |  | РГПБ.422411.001 ТУ
|  |  |  | входной газопровод с торца - выходной газопровод с противоположного торца |  | 40 | 40 |  |  | в теплошумоизолированном корпусе и газовым обогревом без УИРГ на обогрев |  |  |  | ТУ 4859-006-07532852-2021
|  |  |  | входной и выходной газопровод с одного торца |  | 50 | 50 |  |  | в теплошумоизолированном корпусе и газовым обогревом с УИРГ на обогрев |  |  |  | ТУ 28.99.39-007-09854844-2021
[6 empty] | 65 | 65 |  |  | в теплошумоизолированном корпусе и с электрическим обогревом |  |  |  | ТУ 4859-024-01407241-2008
[6 empty] | 80 | 80 |  |  | с утеплением и электрическим обогревом |  |  |  | ТУ 4859-001-51350256-2022
[6 empty] | 100 | 100 |  |  | с утеплением и газовым обогревом с УИРГ на обогрев |  |  |  | ТУ 28.99.39.190-008-43280174-2022
[6 empty] | 125 | 125 |  |  | с утеплением и газовым обогревом с УИРГ на обогрев с дистанционной передачей данных |  |  |  | РЛСВ.422411-020ТУ
[6 empty] | 150 | 150 |  |  | в теплошумоизолированном корпусе и газовым обогревом с УИРГ на обогрев с дистанционной передачей данных |  |  |  | ТУ 28.99.39.190-022-52195987-18
[6 empty] | 200 | 200 | [6 empty] | ТУ 28.99.39-002-31408551-2023
[7 empty] | 250 | [6 empty] | ТУ 28.99.39-003-82678424-2023
ТУ 4859-022-34893446-2015
СЯМИ.422411-630ТУ
ТУ 4859-001-72535528-2004
ТУ 4859-032-36214188-2001
ТУ 4859-022-12213528-05
ТУ 4859-012-12213528-04
ТУ 4859-007-29790336-2016